禹州市第一火力发电厂有限责任公司

禹州市第一火力发电厂有限责任公司厂区位于禹州市远航路，建于1977年，厂区内原有4台锅炉，1 #35t/h链条炉、2#35t/h煤粉炉、3#和4# 130t/h锅炉。2001年，建设禹州市第一火力发电厂热电联产技术改造工程项目，将厂区内1 #35t/h链条炉、2#35t/h煤粉炉替换为一台75t/h循环流化床锅炉，即5#锅炉，该项目于2001年10月31日取得河南省环境保护局批复，文号豫环监表（2001）101号，于2007年通过河南省环境保护局验收，文号豫环保验（2007）69号；2008年拆除厂区内3#和4# 130t/h锅炉。2005年，厂区内新增2台130t/h循环流化床锅炉，即6#和7#锅炉（130t/h循环流化床锅炉），于2006年投入运行。2011年，禹州市第一火电厂改制，归许昌市天源热能股份有限公司所有。2016年6#和7#锅炉被列入禹州市清理整改环保违法违规建设项目环保备案名录，已进行整改并委托环评机构编制《现状环境影响评价报告》，并在通过禹州市环保局备案。

现阶段受供热负荷影响，非供热季节，运行负荷较小，单台75t/h锅炉（或130t/h锅炉）运行，供暖季居民供热及工业用户用热量较大，企业运行负荷较高（130t/h+75t/h）。

2022年，河南省生态环境厅发布《河南省生态环境厅办公室关于公布2022年度河南省实施强制性清洁生产审核企业名单的通知》（豫环办〔2022〕13号），禹州市第一火力发电厂有限责任公司被列入强制清洁生产审核名单。根据《清洁生产审核办法》、《河南省清洁生产审核实施细则》相关要求进行信息公示。

- 企业基本情况

表1-1  禹州市第一火力发电厂有限责任公司基本情况

| 企业名称 | 禹州市第一火力发电厂有限责任公司 | 生产规模 | 背压机组6MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 禹州市远航路260号 |  |  |
| 注册资本 | 壹亿零陆佰伍拾柒万圆整 | 法人代表 | 郭冉 |
| 联系人 | 陈腾飞 | 联系电话 | 15137467771 |
| 行业类别 | D4430热电联产 | 占地面积 | 800亩 |
| 清洁生产审核单位及开展时间 | 河南咏蓝环境科技有限公司 2022.3 |  |  |
| 劳动定员及 工作制度 | 企业根据工艺特点、生产规模，全厂现有员工120人，行政人员长白班，运行人员3班倒，工作制度实行每日8小时工作制。 |  |  |

二、能源使用情况

表2-1  禹州市第一火力发电厂有限责任公司能源消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量（2021年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电 | 万kW.h | 1758.827 |
| 2 | 水 | t | 883926 |
|  | 柴油 | t | 23.86 |

三、主要原辅材料消耗情况

表3-1  禹州市第一火力发电厂有限责任公司主要原辅材料消耗情况

| 序号 | 名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰石 | t | 13742.92 |
| 2 | 烧碱 | t | 31.18 |
| 3 | 盐酸 | t | 17.64 |

- 产品、产值情况

- 表4-1  禹州市第一火力发电厂有限责任公司产品、产值情况

| 产品名称 | 21年 | 21年 |
| --- | --- | --- |
| 发电量(万kWh) | 2644.694 | 7301.7 |
| 供电量(万kWh) | 885.87 |  |
| 供热量（t） | 376121 |  |

- 五、企业污染物排放情况

表5-1  有组织废气检测结果

| 检测项目 | 烟囱高度 | 烟气黑度级 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气黑度 | 100米 | ＜1 | 火电大气污染物排放标准（GB132233-2011）表1标准 | 达标 |

表5-2  有组织废气检测结果

| 检测项目 | 采样点位 | 排放浓度实测值（mg/m3） | 排放浓度折算值（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞及其化合物 | DA005锅炉废气处理系统2#100m排气筒出口 | 未检出 | / | / | / | / |
| 汞及其化合物 | DA001锅炉废气处理系统1#100m排气筒出口 | ＜3×10-6 | ＜5×10-6 | ＜3×10-7 | 燃煤电厂大气污染物排放标准（DB41/1424-2017）汞及其化合物≤0.03mg/m3 | 达标 |

表5-3  无组织废气（颗粒物（无组织））检测结果

| 检测项目 | 最大排放浓度（mg/m3） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 0.183 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2其它颗粒物≤1mg/m3 | 达标 |
|  | 0.183 |  |  |
|  | 0.200 |  |  |

表5-4  无组织废气（厂界非甲烷总烃）监测结果

| 检测项目 | 最大排放浓度（mg/m3） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1.42 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2非甲烷总烃≤4mg/m3 | 达标 |
|  | 1.46 |  |  |
|  | 1.13 |  |  |

表5-5  无组织废气（油罐非甲烷总烃）监测结果

| 检测项目 | 最大排放浓度（mg/m3） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 油罐非甲烷总烃 | 1.74 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996表2非甲烷总烃≤4mg/m3 | 达标 |
|  | 1.71 |  |  |
|  | 1.92 |  |  |
|  | 0.21 |  |  |
|  | 0.23 |  |  |
|  | 0.20 |  |  |

表5-6  厂界环境噪声监测结果一览表

| 检测项目 检测时间 | 2021.11.25 |  | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测地点 | 昼间噪声db（A） | 夜间噪声db（A） |  |  |
| 东厂界外1m处 | 55.7 | 46.8 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1 2类标准昼间≤60db（A），夜间≤50db（A） | 达标 |
| 西厂界外1m处 | 56.7 | 45.9 |  |  |
| 南厂界外1m处 | 58.0 | 47.4 |  |  |

表5-7  工业废水监测结果

| 监测点位 | PH值 | 化学需氧量（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 挥发酚（mg/L） | 硫化物（mg/L） | 总磷（mg/L） | 氨氮（mg/L） | 氟化物（mg/L） | 石油类（mg/L） | 悬浮物（mg/L） | 流量（m3/h） | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | 7.4-7.6 | 29 | 0.612 | 0.01 | 0.048 | 0.29 | 0.635 | 1.43 | 1.77 | 8 | 23.9 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 达标 |

表5-8  危废种类及数量

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | t | 0.2 |

六、依法落实环境风险防控措施情况

企业已编制《禹州市第一火力发电厂有限责任公司突发环境事件应急预案》，并于2021年12月6日在禹州市生态环境局进行备案，备案号：4110812021028L。公司严格按照突发环境事件应急预案要求，每年进行突发环境事件应急演练，提高公司应对突发环境事件能力。